## MIcrogrid
register | Microgrid
Consigne de délestage active / Lecture-Écriture
Demande de délestage bâtiment
Kw/instantané
Kw/Moyens 15min
Consomation électrique total Janvier
Consomation électrique total Février
Consomation électrique total Mars
Consomation électrique total Avril
Consomation électrique total Mai
Consomation électrique total Juin
Consomation électrique total Juillet
Consomation électrique total Aout
Consomation électrique total Septembre
Consomation électrique total Octobr
Consomation électrique total Novembre
Consomation électrique total Décembre
Demande GDP / Lecture-Écriture
Etat Génératrice

## Main Breaker
register | Main Breaker
Tension phase à phase efficace VAB
Tension phase à phase efficace VBC
Tension phase à phase efficace VCA
Tension phase à neutre efficace VAN
Tension phase à neutre efficace VBN
Tension phase à neutre efficace VCN
Courant efficace sur la phase A
Courant efficace sur la phase B
Courant efficace sur la phase C
Puissance active sur la phase A
Puissance active sur la phase B
Puissance active sur la phase C
Puissance active totale
Energie active totale
État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
Fréquence

## Bess Unit
register | BESS unit
BAMS SOC
BAMS SOH
BAMS Power
BAMS Voltage
BAMS Current
BAMS Contactor control
AC~Group: On/Off status
AC~Group: Startup status
Grid interconnection mode
Energy Dispatching mode
PF setpoint
Active Power control Mode
Active Power Setpoint
Reactive Power Setpoint
Maximum Charge Current
Maximum Discharge current
DC auxiliary relay
System sub control (DC)
System sub control (AC)
Ambient Temperature Fault
Ambient Humidity Fault
DC output voltage
DC Maximum output Voltage
DC Control Mode
DC current set point
DC power set point

## Branch Breaker
register | Branch Breaker
| 4B1 Type E | Puissance active totale
| 4B1 Type E | Energie active totale
| 4B1 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B1 Type E | Puissance active totale
| 2B1 Type E | Energie active totale
| 2B1 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B2 Type E | Puissance active totale
| 2B2 Type E | Energie active totale
| 2B2 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B3 Type E | Puissance active totale
| 2B3 Type E | Energie active totale
| 2B3 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B4 Type E | Puissance active totale
| 2B4 Type E | Energie active totale
| 2B4 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B5 Type E | Puissance active totale
| 2B5 Type E | Energie active totale
| 2B5 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B6 Type E | Puissance active totale
| 2B6 Type E | Energie active totale
| 2B6 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B7 Type E | Puissance active totale
| 2B7 Type E | Energie active totale
| 2B7 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B8 Type E | Puissance active totale
| 2B8 Type E | Energie active totale
| 2B8 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B9 Type E | Puissance active totale
| 2B9 Type E | Energie active totale
| 2B9 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B10 Type E | Puissance active totale
| 2B10 Type E | Energie active totale
| 2B10 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B11 Type E | Puissance active totale
| 2B11 Type E | Energie active totale
| 2B11 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B12 Type E | Puissance active totale
| 2B12 Type E | Energie active totale
| 2B12 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF
| 2B13 Type E | Puissance active totale
| 2B13 Type E | Energie active totale
| 2B13 Type E | État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF

## Compteur Energie
Compteur energie CPE
2B6 PE-2/PE-3 | Input Metering - Channel 1 - Accumulated Value
2B6 PE-2/PE-3 | Input Metering - Channel 1 - Date / Time of Last Reset
2B6 PE-2/PE-3 | Input Metering - Channel 1 - Units Code
2B6 PE-2/PE-3 | Reset Channel 1 si possible / Lecture-Écriture
2B11 PP-3 | Input Metering - Channel 1 - Accumulated Value
2B11 PP-3 | Input Metering - Channel 1 - Date / Time of Last Reset
2B11 PP-3 | Input Metering - Channel 1 - Units Code
2B11 PP-3 | Reset Channel 1 si possible / Lecture-Écriture
2B12 PS-CC | Input Metering - Channel 1 - Accumulated Value
2B12 PS-CC | Input Metering - Channel 1 - Date / Time of Last Reset
2B12 PS-CC | Input Metering - Channel 1 - Units Code
2B12 PS-CC | Reset Channel 1 si possible / Lecture-Écriture

## ATS
ATS ASCO
Phase A line to neutral voltage
Phase B line to neutral voltage
Phase C line to neutral voltage
Line to neutral average voltage
A-B line to line voltage
B-C line to line voltage
C-A line to line voltage
Line to line average voltage
Phase A current
Phase B current
Phase C current
Average current
Active Power phase A
Active Power phase B
Active Power phase C
Active Power total
Frequency on phase VA
Main on Normal
Main on Emergency

## ICC-ETH-1000
modbus TCP register | register number | Database Addr | BACnet ms/tp Object
Consigne de délestage active / Lecture-Écriture | 1 | 0 | AV1001
Demande de délestage bâtiment | 2 | 2 | AV1002
Kw/instantané | 3 | 4 | AV1003
Kw/Moyens 15min | 4 | 6 | AV1004
Consomation électrique total Janvier | 5 | 8 | AV1005
Consomation électrique total Février | 6 | 10 | AV1006
Consomation électrique total Mars | 7 | 12 | AV1007
Consomation électrique total Avril | 8 | 14 | AV1008
Consomation électrique total Mai | 9 | 16 | AV1009
Consomation électrique total Juin | 10 | 18 | AV1010
Consomation électrique total Juillet | 11 | 20 | AV1011
Consomation électrique total Aout | 12 | 22 | AV1012
Consomation électrique total Septembre | 13 | 24 | AV1013
Consomation électrique total Octobre | 14 | 26 | AV1014
Consomation électrique total Novembre | 15 | 28 | AV1015
Consomation électrique total Décembre | 16 | 30 | AV1016
Demande GDP / Lecture-Écriture | 17 | 32 | AV1017
Etat Génératrice | 18 | 34 | AV1018
5B1 Tension phase à phase efficace VAB | 19 | 36 | AV2001
5B1 Tension phase à phase efficace VBC | 19 | 38 | AV2002
5B1 Tension phase à phase efficace VCA | 19 | 40 | AV2003
5B1 Tension phase à neutre efficace VAN | 19 | 42 | AV2004
5B1 Tension phase à neutre efficace VBN | 19 | 44 | AV2005
5B1 Tension phase à neutre efficace VCN | 19 | 46 | AV2006
5B1 Courant efficace sur la phase A | 19 | 48 | AV2007
5B1 Courant efficace sur la phase B | 19 | 50 | AV2008
5B1 Courant efficace sur la phase C | 19 | 52 | AV2009
5B1 Puissance active sur la phase A | 19 | 54 | AV2010
5B1 Puissance active sur la phase B | 19 | 56 | AV2011
5B1 Puissance active sur la phase C | 19 | 58 | AV2012
5B1 Puissance active totale | 19 | 60 | AV2013
5B1 Energie active totale | 19 | 62 | AV2014
5B1 État disjoncteur Contact de signalisation d'état OF | 19 | 64 | AV2015
5B1 Fréquence | 19 | 66 | AV2016

## Feuil1
16
42
19
12
18
26
133